## Вариант А — Alpha.One+
ТКП — Alpha SCADA для TPV1 / TPV1+TPV3
Вариант А — Alpha.One+ (Рекомендуемый)
⭐ Два расчёта: только TPV1 (ступень 1 500) и TPV1+TPV3 (ступень 3 000)
1. Исходные данные
| Параметр | Значение
| Объект | TPV1 + TPV3
| Сигналы TPV1 | 300: DI=130 DO=50 AI=100 AO=20
| Сигналы TPV3 | 142: DI=94 DO=26 AI=14 AO=8
| Теги TPV1 | 1 265 (medium +10%)
| Теги TPV1+TPV3 | 1 754 (medium +10%)
| Ступень TPV1 | 1 500
| Ступень TPV1+TPV3 | 3 000
| Протокол | Siemens S7 (S7-1200)
| Архитектура | 1 сервер, без резерва
| Клиенты | 1 полный
| Архивирование | 1 год, 200–500 мс
| Отчёты | Суточные/тревоги/тренды; Excel
| Лицензия | Бессрочная
| Поддержка | ОПТИМАЛЬНЫЙ (15%)
2. Расчёт тегов (DI×2, DO×5, AI×5, AO×7, +10%)
| Сигнал | TPV1 | TPV3 | Коэфф. | Теги TPV1 | Теги Итого
| DI | 130 | 94 | ×2 | 260 | 448
| DO | 50 | 26 | ×5 | 250 | 380
| AI | 100 | 14 | ×5 | 500 | 570
| AO | 20 | 8 | ×7 | 140 | 196
| Подитог | 300 | 142 |  | 1150 | 1594
| +10% |  |  |  | 1265 | 1754
TPV1→ступень 1 500 ¦ TPV1+TPV3→ступень 3 000. Historian 2 000 покрывает оба.
3. Расчёт 1 — Только TPV1 (1265 тегов → ступень 1 500)
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | Стоимость
1 | ONE-N1k5 | Alpha.One+ — 1 500 тегов Сервер + 1 встроенный клиент. Покрывает TPV1 (1 265 тегов). | 1 | 410700 | 410700
2 | DRV-PACK-INDUSTRY | Пакет промышленных драйверов Siemens S7, BACnet, Ethernet/IP, FINS, RP 570. | 1 | 209900 | 209900
3 | HIST-S2k | Alpha.Historian — 2 000 тегов Архивирование 200–500 мс. Хранение 1 год. | 1 | 404600 | 404600
4 | RPT-E2k | Alpha.Reports Pro — 2 000 тегов Суточные сводки, тревоги, тренды. Excel. | 1 | 1084300 | 1084300
5 | RPT-CL1 | Клиент Alpha.Reports — 1 подключение. | 1 | 79100 | 79100
|  | ИТОГО ЛИЦЕНЗИИ (без НДС) |  |  | 2188600
| Период | SLA ОПТИМАЛЬНЫЙ |  | Без НДС | НДС 22% | С НДС
| 1 год |  |  | 328290 | 72224 | 400514
| 5 лет |  |  | 1641450 | 361119 | 2002569
|  | ИТОГО (SLA 1г) |  |  | 2589114
|  | ИТОГО (SLA 5л) |  |  | 4191169
4. Расчёт 2 — TPV1+TPV3 (1754 тегов → ступень 3 000)
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | Стоимость
1 | ONE-N3k | Alpha.One+ — 3 000 тегов Сервер + 1 встроенный клиент. Покрывает TPV1+TPV3 (1 754 тега). | 1 | 498000 | 498000
2 | DRV-PACK-INDUSTRY | Пакет промышленных драйверов Siemens S7, BACnet, Ethernet/IP, FINS, RP 570. | 1 | 209900 | 209900
3 | HIST-S2k | Alpha.Historian — 2 000 тегов Архивирование 200–500 мс. Хранение 1 год. | 1 | 404600 | 404600
4 | RPT-E2k | Alpha.Reports Pro — 2 000 тегов Суточные сводки, тревоги, тренды. Excel. | 1 | 1084300 | 1084300
5 | RPT-CL1 | Клиент Alpha.Reports — 1 подключение. | 1 | 79100 | 79100
|  | ИТОГО ЛИЦЕНЗИИ (без НДС) |  |  | 2275900
| Период | SLA ОПТИМАЛЬНЫЙ |  | Без НДС | НДС 22% | С НДС
| 1 год |  |  | 341385 | 75105 | 416490
| 5 лет |  |  | 1706925 | 375524 | 2082449
|  | ИТОГО (SLA 1г) |  |  | 2692390
|  | ИТОГО (SLA 5л) |  |  | 4358349
Доплата за TPV3: 87,300 ₽ (только лицензии)
5. Почему Alpha.One+?
• 1 сервер, 1 клиент — идеальное попадание.
• Встроенный клиент — экономия.
• Полный функционал SCADA.
• Апгрейд до Alpha.SCADA.
• Минимальная стоимость.
6. Входит / Не входит
|  | Входит |  |  | Не входит
|  | ✓ Бессрочные лицензии |  |  | ✗ Аппаратное обеспечение
|  | ✓ Драйвер Siemens S7 |  |  | ✗ Конфигурирование/ПНР
|  | ✓ Тренды и тревоги |  |  | ✗ Инжиниринг
|  | ✓ Архивирование |  |  | ✗ Обучение
✓ Отчёты (Excel)
✓ Приоритетная техподдержка
Тариф 2026. Действительно 30 дней.

## Вариант Б — Alpha.SCADA
ТКП — Alpha SCADA для TPV1 / TPV1+TPV3
Вариант Б — Alpha.SCADA (Масштабируемый)
⭐ Два расчёта: только TPV1 (ступень 1 500) и TPV1+TPV3 (ступень 3 000)
1. Исходные данные
| Параметр | Значение
| Объект | TPV1 + TPV3
| Сигналы TPV1 | 300: DI=130 DO=50 AI=100 AO=20
| Сигналы TPV3 | 142: DI=94 DO=26 AI=14 AO=8
| Теги TPV1 | 1 265 (medium +10%)
| Теги TPV1+TPV3 | 1 754 (medium +10%)
| Ступень TPV1 | 1 500
| Ступень TPV1+TPV3 | 3 000
| Протокол | Siemens S7 (S7-1200)
| Архитектура | 1 сервер, без резерва
| Клиенты | 1 полный
| Архивирование | 1 год, 200–500 мс
| Отчёты | Суточные/тревоги/тренды; Excel
| Лицензия | Бессрочная
| Поддержка | ОПТИМАЛЬНЫЙ (15%)
2. Расчёт тегов (DI×2, DO×5, AI×5, AO×7, +10%)
| Сигнал | TPV1 | TPV3 | Коэфф. | Теги TPV1 | Теги Итого
| DI | 130 | 94 | ×2 | 260 | 448
| DO | 50 | 26 | ×5 | 250 | 380
| AI | 100 | 14 | ×5 | 500 | 570
| AO | 20 | 8 | ×7 | 140 | 196
| Подитог | 300 | 142 |  | 1150 | 1594
| +10% |  |  |  | 1265 | 1754
TPV1→ступень 1 500 ¦ TPV1+TPV3→ступень 3 000. Historian 2 000 покрывает оба.
3. Расчёт 1 — Только TPV1 (1265 тегов → ступень 1 500)
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | Стоимость
1 | SCADA-SRV1k5 | Сервер Alpha.SCADA — 1 500 тегов Полнофункциональный, расширяемый. Покрывает TPV1 (1 265 тегов). | 1 | 550500 | 550500
2 | CL-F | Лицензия полного клиента АРМ оператора. | 1 | 174900 | 174900
3 | DRV-PACK-INDUSTRY | Пакет промышленных драйверов Siemens S7, BACnet, Ethernet/IP, FINS, RP 570. | 1 | 209900 | 209900
4 | HIST-S2k | Alpha.Historian — 2 000 тегов Архивирование 200–500 мс. Хранение 1 год. | 1 | 404600 | 404600
5 | RPT-E2k | Alpha.Reports Pro — 2 000 тегов Суточные сводки, тревоги, тренды. Excel. | 1 | 1084300 | 1084300
6 | RPT-CL1 | Клиент Alpha.Reports — 1 подключение. | 1 | 79100 | 79100
|  | ИТОГО ЛИЦЕНЗИИ (без НДС) |  |  | 2503300
| Период | SLA ОПТИМАЛЬНЫЙ |  | Без НДС | НДС 22% | С НДС
| 1 год |  |  | 375495 | 82609 | 458104
| 5 лет |  |  | 1877475 | 413044 | 2290519
|  | ИТОГО (SLA 1г) |  |  | 2961404
|  | ИТОГО (SLA 5л) |  |  | 4793819
4. Расчёт 2 — TPV1+TPV3 (1754 тегов → ступень 3 000)
№ | Артикул | Описание | Кол. | Цена | Стоимость
1 | SCADA-SRV3k | Сервер Alpha.SCADA — 3 000 тегов Полнофункциональный, расширяемый. Покрывает TPV1+TPV3 (1 754 тега). | 1 | 682900 | 682900
2 | CL-F | Лицензия полного клиента АРМ оператора. | 1 | 174900 | 174900
3 | DRV-PACK-INDUSTRY | Пакет промышленных драйверов Siemens S7, BACnet, Ethernet/IP, FINS, RP 570. | 1 | 209900 | 209900
4 | HIST-S2k | Alpha.Historian — 2 000 тегов Архивирование 200–500 мс. Хранение 1 год. | 1 | 404600 | 404600
5 | RPT-E2k | Alpha.Reports Pro — 2 000 тегов Суточные сводки, тревоги, тренды. Excel. | 1 | 1084300 | 1084300
6 | RPT-CL1 | Клиент Alpha.Reports — 1 подключение. | 1 | 79100 | 79100
|  | ИТОГО ЛИЦЕНЗИИ (без НДС) |  |  | 2635700
| Период | SLA ОПТИМАЛЬНЫЙ |  | Без НДС | НДС 22% | С НДС
| 1 год |  |  | 395355 | 86978 | 482333
| 5 лет |  |  | 1976775 | 434890 | 2411665
|  | ИТОГО (SLA 1г) |  |  | 3118033
|  | ИТОГО (SLA 5л) |  |  | 5047365
Доплата за TPV3: 132,400 ₽ (только лицензии)
5. Почему Alpha.SCADA?
• Максимум гибкости.
• Несколько АРМ.
• Резервирование доступно.
• WEB-доступ готов.
• Путь к Alpha.Platform.
6. Входит / Не входит
|  | Входит |  |  | Не входит
|  | ✓ Бессрочные лицензии |  |  | ✗ Аппаратное обеспечение
|  | ✓ Драйвер Siemens S7 |  |  | ✗ Конфигурирование/ПНР
|  | ✓ Тренды и тревоги |  |  | ✗ Инжиниринг
|  | ✓ Архивирование |  |  | ✗ Обучение
✓ Отчёты (Excel)
✓ Приоритетная техподдержка
Тариф 2026. Действительно 30 дней.

## Сравнение
СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ
| Характеристика | А: TPV1 | А: TPV1+3 | Б: TPV1 | Б: TPV1+3
| Ступень | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 3 000
| Теги | 1 265 | 1 754 | 1 265 | 1 754
| Лицензии | 2188600 | 2275900 | 2503300 | 2635700
| SLA 1г+НДС | 400514 | 416490 | 458104 | 482333
| Итого (1г) | 2589114 | 2692390 | 2961404 | 3118033
| Итого (5л) | 4191169 | 4358349 | 4793819 | 5047365
| Доплата TPV3 | - | 87300 | - | 132400