## Slide 1
Миграция с AVEVA PI System на Альфа платформу
Анализ возможностей, пробелов и план перехода
SCADA
HMI
IIoT
2026
АО «Атомик Софт» • automiq.ru • Томск

## Slide 2
Почему миграция актуальна
🚫
Санкции
AVEVA прекратила поддержку в РФ
💰
Подписка
~$108K/год за 25-50K тегов
⚖️
ФЗ-187 КИИ
Требование перехода на отечественное ПО
🔒
Деактивация
При неоплате ПО перестаёт работать
🔄
Обновления
Нет патчей, нет новых версий
☁️
Облако
Риск отключения AVEVA Cloud

## Slide 3
PI System — архитектура
Облако
AVEVA Data Hub • AVEVA Insight • AVEVA Connect
Аналитика
PI Analytics • Asset Analytics • PI Integrator for BA
Визуализация
PI Vision (веб) • PI ProcessBook • PI DataLink (Excel)
Сервер
Data Archive • Asset Framework • Notifications • Event Frames
Сбор данных
450+ PI Interfaces • PI Connectors • Buffer Subsystem
PI Web API (REST)
PI SDK (.NET)
PI to PI Репликация

## Slide 4
Альфа платформа — архитектура
Отчёты
Alpha.Report.Generator 2.0 • Diagnostics.AuditReport
Визуализация
Alpha.HMI 2.0 • WebViewer 2.0 • alpha.hmi.charts • Alpha.HMI.Alarms 3.3
Ядро
Alpha.Server 6.4 • Резервирование • Кластер • Alpha.Om / JS
Архив
Alpha.Historian 4.0 • Журнал транзакций • Сжатие LZMA
Сбор данных
~30 модулей: OPC UA/DA, Modbus, IEC 104/101/61850, S7, MQTT, BACnet, SNMP
Alpha.Link (TCP)
OPC UA SQL Conn.
DevStudio Инструменты разработки
ФСТЭК • IEC 62443

## Slide 5
Карта замены компонентов PI System
PI System → Альфа
Data Archive
→ Alpha.Historian 4.0
Notifications
→ Alpha.HMI.Alarms 3.3
ProcessBook
→ Alpha.HMI 2.0 + WebViewer
Buffer Subsystem
→ Встроен в Alpha.Server
450+ Interfaces
→ ~30 модулей + OPC UA шлюзы
PI Vision
→ WebViewer (без self-service)
Event Frames
❌ Нет аналога Нужна доработка
REST API
❌ Нет Alpha.Link + OPC UA
PI to PI
❌ Нет репликации
Edge Data Store
❌ Нет edge
Integrator for BA
❌ Нет прямой BI
✅ Полная замена
⚠️ Частичная
❌ Пробел

## Slide 6
Полное покрытие — что заменяется 1:1
📊
PI Data Archive
Alpha.Historian 4.0
Архив с журналом транзакций и сжатием LZMA
🔔
PI Notifications
Alpha.HMI.Alarms 3.3
Тревоги + рассылка SMTP/Syslog/OPC
🖥️
PI ProcessBook
Alpha.HMI 2.0
Десктоп + веб визуализация
⚙️
PI System Mgmt
DevStudio + Alpha.Diag
Конфигурация, диагностика
💾
PI Buffer
Alpha.Server
Встроенная буферизация без настройки
🔌
PI SDK
Alpha.Link + OPC UA
Несколько вариантов программного доступа

## Slide 7
Частичная замена и функциональные пробелы
⚠️ Частичная замена
PI Interfaces (450+)
~30 модулей Alpha.Server + OPC UA шлюзы для остальных
PI Vision (self-service)
WebViewer — есть, но без конструктора дашбордов
PI AF (Asset Framework)
DevStudio — design-time (не runtime как AF)
PI DataLink (Excel)
Report.Generator 2.0 (не интерактивный Excel add-in)
❌ Функциональные пробелы
Event Frames
Контекстные события с привязкой к активам
PI Web API (REST)
Нет открытого REST API
PI to PI (репликация)
Нет встроенной репликации между архивами
Edge Data Store
Нет лёгкого edge-решения
Manual Logger
Нет ручного ввода данных
Integrator for BA
Нет прямой BI-интеграции

## Slide 8
Стратегия закрытия пробелов
Пробел
Решение
Подход
Event Frames
Alpha.Om + Alarms + PostgreSQL
Кастомная доработка
REST API
Alpha.RMap → SQL → REST
REST-обёртка
Репликация
Historian → PostgreSQL → Import
Периодический экспорт
Edge Data Store
Alpha.Server (мин. конфиг)
Лёгкая инсталляция
Ручной ввод
WebViewer + Alpha.Om скрипт
Веб-форма
BI-интеграция
SQL Connector → Grafana/PowerBI
Через PostgreSQL
450+ интерфейсов
~30 модулей + OPC UA шлюзы
~80% покрытие

## Slide 9
Ключевое архитектурное различие
VS
AVEVA PI System
📦 Data Infrastructure
🎯 Фокус: сбор → хранение → доставка
📊 Визуализация вторична
🏗️ Asset Framework (runtime)
🔌 REST API, SDK — открытая экосистема
☁️ Облачные сервисы (AVEVA Data Hub)
Альфа платформа
🏭 SCADA-платформа
🎯 Фокус: визуализация + управление
🖥️ HMI/SCADA — ядро
🛠️ DevStudio (design-time)
🔗 Alpha.Link + OPC UA + SQL
🔒 Только on-premises (безопасно)

## Slide 10
Преимущества перехода на Альфа платформу
Реестр Минцифры
ФЗ-187 о КИИ
Бессрочная лицензия
Нет подписок
Linux поддержка
Astra, РЕД, Альт
Единая платформа
SCADA+HMI+Hist
24/7 поддержка
На русском языке
6500+ инсталляций
80+ партнёров
ФСТЭК лицензия
Разработка СЗКИ
п.29.3 Приказ №239
Соответствие

## Slide 11
Протоколы и коннекторы
Протокол
Режим
Статус
OPC UA
C+S
✅
OPC DA/HDA/AE
C+S
✅ Win
Modbus TCP/RTU
M+S
✅
IEC 60870-5-104
M+S
✅
IEC 60870-5-101
M+S
✅
IEC 61850
Client
✅
Siemens S7
Client
✅
EtherNet/IP
Client
✅
FINS (Omron)
Client
✅
BACnet IP
Client
✅
MQTT
Pub/Sub
✅
SNMP
Manager
✅
SQL Connector
PG/MS/Ora
✅
~30
коммуникационных модулей
~80%
промышленных протоколов
Остальное через OPC UA шлюзы

## Slide 12
План миграции: 5 фаз
1
АУДИТ
1-2 мес
Инвентаризация PI: теги, AF-модели, интерфейсы, отчёты
2
АРХИТЕКТУРА
1 мес
Целевая архитектура, расчёт лицензий, перечень доработок
3
ПИЛОТ
2-3 мес
Пилотный объект, миграция тегов, тестирование
4
МИГРАЦИЯ
3-6 мес
Последовательный перевод объектов, обучение персонала
5
ЗАКРЫТИЕ
1-2 мес
Отключение PI, перенос истории, документация
Общая длительность: 8-14 месяцев

## Slide 13
Оценка рисков и митигация
Средний
Event Frames
Аудит использования EF → кастомная доработка
Средний
Формат архива
Параллельная запись, экспорт/импорт
Низкий
Переобучение
5 лабораторий в ВУЗах, онлайн-курсы
Средний
Простой
Параллельная работа PI + Альфа
Низкий
Недостающие протоколы
OPC UA шлюзы для экзотики
Высокий
Облачные сервисы
On-prem аналитика, Grafana + SQL
Низкий
Средний
Высокий

## Slide 14
Экономика: TCO сравнение
AVEVA PI System
~$108K / год
25-50K тегов
~$325K / 3 года
публичный контракт
⚠️ Ежегодная подписка ⚠️ Валютные риски ($) ⚠️ Risk of deactivation
VS
Альфа платформа
₽
Бессрочная лицензия
✅ Разовая закупка ✅ Расчёты в рублях ✅ Работает без интернета ✅ Окупаемость: 1.5-3 года

## Slide 15
Следующие шаги
1
Согласование объёма аудита PI-инфраструктуры НОВАТЭК
2
Определение пилотного объекта для миграции
3
Перечень критичных функций PI (Event Frames? DataLink? API?)
4
Расчёт лицензий Альфа под целевую архитектуру
5
Рабочая группа: НОВАТЭК + АС + интегратор
6
Детальный план-график и бюджет

## Slide 16
Контакты
Станислав Павловский
Telegram: @Integraleus
АО «Атомик Софт» 634050 Томск, пр. Ленина 60/1 +7 (3822) 281 914 info@automiq.ru • automiq.ru
Будущее автоматизации в ваших руках.