Аналитика по артикулам из таблицы компонентов

Переработанная версия на основе полного архива изменений

# Аналитика по артикулам из таблицы компонентов

Переработанная версия на основе полного архива изменений

## Цель документа

Для каждого артикула из исходной таблицы показать:

1. базовый функционал компонентов, входящих в состав решения, до 2024 года;

2. развитие функционала и новые возможности, появившиеся в 2024–2026 гг.

## Источники

исходная таблица артикулов и компонентов;

аудит `Alpha.Server / Alpha.Historian` за 2021–2026;

архив release notes / email-рассылок по компонентам платформы;

локальные конспекты модулей Alpha Platform.

## Важное замечание по структуре

В этой редакции оставлены только те компоненты, по которым в материалах удалось зафиксировать содержательные изменения.

Это значит:

компоненты без явного changelog не перечисляются отдельно;

документ стал короче, но точнее;

акцент смещён на те элементы, которые действительно добавляли новую ценность артикулу в 2024–2026 гг.

## Нормализация терминов

В исходной таблице используются старые и внутренние имена. В документе они интерпретируются так:

`Server`, `Server.Core` → **Alpha.Server**

`Historian`, `History.H` → **Alpha.Historian**

`History.SQL` → SQL-хранилища / модуль истории Alpha.Server

`DevStudio`, `Developer.Studio` → **Alpha.DevStudio**

`WebViewer`, `HMI-WebViewer` → **Alpha.HMI.WebViewer**

`HMI.Alarms`, `Alarms` → **Alpha.HMI.Alarms**

`HMI.Trends`, `Trends` → исторический трендовый контур Alpha.HMI; в актуальной линейке графический функционал частично смещён в **Alpha.HMI.Charts** / встроенные графики Alpha.HMI

`RMap` → **Alpha.RMap**

---

# 1. Артикулы одиночно стоящего АРМ

Артикулы:

`TN-CPA-ARM-5K`

`TN-CPA-ARM-10K`

`TN-CPA-ARM-25K`

## 1.1. Общий вывод по семейству ARM

Три ARM-артикула имеют близкий функциональный состав. Их главное отличие — лицензируемая ёмкость ядра:

`TN-CPA-ARM-5K` → `Server.Core 5000`

`TN-CPA-ARM-10K` → `Server.Core 10000`

`TN-CPA-ARM-25K` → `Server.Core 25000`

Следовательно:

**функциональный контур** у решений практически общий;

**масштаб внедрения** определяется серверной лицензией и числом обслуживаемых тегов.

---

## 1.2. Программные компоненты ARM с зафиксированным развитием

| Компонент | Функционал до 2024 года | Что добавилось / изменилось в 2024–2026 |
| --- | --- | --- |
| `Server` | Серверное ядро: сбор и обработка данных, вычисления, события, резервирование, коммуникации, обмен с HMI и Historian. | Самый активно развивавшийся компонент. В 2024–2026 появились и усилились: `Syslog Client`, развитие BACnet, разворот инициации соединения `TCP Server ↔ HUB`, улучшение буферизации и транзакционной модели, новый механизм фильтрации значений, согласование конфигураций резервной пары, аутентификация TCP/HUB, универсальный модуль `IEC-104`, `MDLC Client`, новые режимы резервирования, улучшенная диагностика каналов и устройств. |
| `HMI` | Среда визуализации и исполнения мнемосхем: формы, графические элементы, скрипты, работа с источниками данных, переходы, контрольные значения, редактор и runtime. | В 2024 по архиву писем усилился пользовательский и инженерный контур: добавлены системные принтеры и печать, расширены переходы и навигация по проекту, поддержаны `TypeConvert.ToXBitwise`, `Math.Random`, очередь чтения в дереве, произвольные иконки в дереве, новые сценарии быстрого перехода к определениям/значениям, поддержка climb-переходов (`@`/`$`), улучшено редактирование линий и работа с layout. |
| `HMI-WebViewer` | Веб-доступ к HMI-проектам через браузер, WebSocket, SSL, прокси, параметры запуска через URL. | В 2024–2025 расширены способы взаимодействия с веб-приложением через URL, добавлена настройка цвета фона дерева, навигация по дереву с клавиатуры, улучшено canvas-отображение, для координат и размеров введены вещественные значения, уменьшено потребление памяти путём выгрузки исходного проекта после компиляции. Параллельно исправлялись сбои печати, масштабирования, закрытия форм, позиционирования, работы дерева и фреймов. |
| `HMI.Alarms` | Просмотр оперативных и исторических тревог, фильтрация, квитирование, экспорт, печать, цветовая и звуковая индикация. | До 2024 модуль уже получил настройку темы, фильтрацию при вводе, комбинирование стилей шрифта, увеличенный лимит сообщений, печать/экспорт в PDF и работу со светлой/тёмной темой. В 2024 добавлены цвета панели инструментов и контекстного меню через тему, флаг отключения обязательного `default.wav`, улучшена печать и фильтрация, исправлены проблемы пользовательских столбцов, запроса истории, сортировки, скролла и работы в Linux. Косвенно контур усиливался доработками `OPC AE Server` и обработкой событий в Alpha.Server. |
| `HMI.Trends` | Просмотр исторических и оперативных трендов, экспорт и печать данных, работа с деревом сигналов и списками графиков. | К концу 2023 добавлены: подключение к произвольному серверу при запуске, тип `Trends_Indicator` для компактных трендов на мнемосхеме, колонтитулы для печати и экспорта, ограничения прав на печать/экспорт, получение текста ошибки экспорта, применение нижнего и верхнего диапазона значений к графикам. В 2024 отдельного большого релиза не было, но связанный контур улучшался через `Alpha.HMI.Charts`, `Alpha.HMI.WebViewer` и серверные исправления истории/границ запросов. |
| `HMI.Charts` | Графический контур оперативных и исторических графиков, работа с полем графика, линиями, репером, минитрендами, таблицей данных. | В релизах конца 2023 перед 2024 добавлены: `LoadExtended`, `GetDescriptionByCode`, событие `LoadFinished`, управление размещением метки репера, разрешение/запрет перетаскивания выносок репера, линейный пересчёт данных линии через `Ratio` и `Offset`. Также улучшены единицы измерения и шкалы, исправлены ошибки таблицы данных, CSV-загрузки, автомасштабирования, минитрендов и WebViewer-режима. В 2024–2025 графический контур дополнительно усиливался серверными и WebViewer-доработками. |
| `HMI.Tables` | Табличное представление данных, модели данных, таблицы среза, заголовки, экспорт в PDF и интеграция с алармами/уставками. | В 2024 зафиксированы исправления и стабилизация: корректное выравнивание заголовков, правильная отрисовка при изменении ширины столбца, устранение аварийного завершения `Alpha.HMI.WebViewer` после версии 2.0.7, устранение сбоя при вызове контекстного меню модели данных, ускорение `Alpha.HMI.SetPoints`, исправление смещения выделенной строки в `Alpha.HMI.Alarms`, устранение зависания при экспорте больших PDF из таблиц среза. |
| `HMI.CommonLib` | Общая библиотека HMI-компонентов и вспомогательных типов. | На рубеже 2023–2024 расширены базовые возможности: добавлены компоненты `Обработчик события`, `Редактор колонтитула`, `Текстовые шаблоны`, горизонтальный и вертикальный сплиттеры; расширены возможности тем оформления для панели инструментов и меню; для дерева сигналов добавлены функции `Find()` и `CancelFind()`, для редактора интервала времени — событие `pShiftCompleted`; улучшена работа на сенсорных панелях и исправлены ошибки дерева и файловых диалогов. |
| `Domain` | Инфраструктурная подсистема, объединяющая компоненты в домен исполнения. | Через `Alpha.DevStudio` и связанные релизы в 2024 усилился контур доменной сборки и развёртывания: жёстче контролируются имена узлов, улучшено формирование корректных конфигураций, а номер развёртывания стал определяться уже на этапе компиляции. |
| `DevStudio` | Инженерная среда проектирования, компиляции, публикации и развёртывания. | В 2024 линия развития стала значительно богаче: CLI-публикация модулей, компиляция/сборка отдельных проектов через `--project`, динамическое раскрытие ссылок через `UA Client`, пользовательские атрибуты событий, вычисляемая важность событий, отключаемые проверки построения, отображение номера развёртывания уже после компиляции, поддержка `RTU over TCP` для IEC-101 и Modbus TCP Master, развитие SQL Connector, BACnet, SnapShot, SMTP, UNET, возможность задавать диапазоны значений для графиков, выбор сокетов для дерева `HMI.Trends`, новый сценарий самостоятельного подключения `TCP Server` к потребителям. |

---

## 1.3. Лицензионные и серверные компоненты ARM с зафиксированным развитием

| Компонент | Функционал до 2024 года | Что добавилось / изменилось в 2024–2026 |
| --- | --- | --- |
| `Alarms` / `AE Server wo OPC` / `OPC AE Server` | Генерация, агрегация, квитирование, подавление и выдача событий/аварий клиентам. | В 2024–2026 продолжилось активное развитие тревожного контура: улучшены OAT и агрегаторы, добавлены пользовательские атрибуты, задержка генерации события, улучшена работа подавления и блокировки, исправлены ошибки квитирования, корректности зон и вывода в `Alpha.HMI.Alarms`. |
| `HUB` | Концентрация и маршрутизация данных, обмен между источниками и потребителями, взаимодействие с TCP. | В 2024–2025 HUB получил заметное развитие: `TCP Server` теперь может сам инициировать соединение с потребителем, появились идентификаторы клиентов, улучшена работа в резерве, диагностика каналов, чтение буфера, аутентификация по паролю, корректная работа с подписками и данными AccessPoint. |
| `History.H` | История в собственном формате Alpha.Historian. | В 2024 основной скачок обеспечен переходом на `Alpha.Historian 4.0`: новый формат БД 4x, запись с любой меткой времени, более быстрый запуск, снижение накладных расходов памяти и диска, мониторинг и CLI. В 2026 добавлен контроль допустимого отклонения временных меток. |
| `History.SQL` | Хранение и чтение истории через PostgreSQL / MS SQL и модуль истории Alpha.Server. | В 2024–2026 улучшались стабильность и производительность истории: исправлялись ошибки чтения из PostgreSQL и выдачи граничных значений, дорабатывались очереди, статистика и SQL-скрипты. Это прямо повышало качество работы трендов и HMI-клиентов. |
| `IEC 101 Master` | Обмен по IEC 60870-5-101 в режиме master. | В 2025–2026 появились служебный сигнал `Connected`, отправка синхронизации времени при установлении связи, поддержка разных размеров полей ASDU, адресации станций больше 255 и широковещательных адресов 255 / 65535. |
| `IEC 101 Slave` | Обмен по IEC 60870-5-101 в режиме slave. | В 2026 устранены периодические разрывы связи на части Linux-систем; дополнительно улучшались связанные инженерные настройки через DevStudio. |
| `IEC 104 Master` | Обмен по IEC 60870-5-104 в режиме master, включая приём файлов и архивных данных. | С 2023 и далее модуль сильно вырос: приём файлов (например, COMTRADE), получение архивных данных ПЛК в историю без записи в сигналы, работа с несколькими станциями по разным каналам, параметры взаимодействия по станции, валидация качества, новый алгоритм очередей, режимы резервных каналов. В 2026 часть возможностей объединена в универсальном модуле `IEC-104`. |
| `IEC 104 Slave` | Обмен по IEC 60870-5-104 в режиме slave. | В 2024 добавлены разные общие адреса ASDU в одном источнике, параметры взаимодействия по станции, команды с предварительным выбором и служебные IEC-команды. Дальше модуль эволюционировал в сторону унификации с общим `IEC-104`. |
| `Logic` / `Logics.Module` | Логика, формулы, обработчики, алгоритмы и пересчёты сигналов. | В 2024–2025 оптимизирована обработка результатов вычислений, уменьшено потребление памяти, добавлено вычисление формул по начальным значениям, улучшены тексты ошибок внешних функций, исправлены редкие ошибки типов, массивов и логических значений. |
| `MQTT Client` | Обмен данными по MQTT. | В 2025 реализован новый алгоритм работы очередей приёма и отправки данных. |
| `Modbus RTU Master` | Обмен с устройствами по Modbus RTU в режиме master. | В 2025–2026 появились новые параметры реакции на ошибочные ответы, отключение станции при превышении лимита ошибок, статистика по каналу, служебный сигнал разрешения запросов станции. |
| `Modbus RTU Slave` | Обмен по Modbus RTU в режиме slave. | В 2024–2025 стабилизирован обмен, исправлены ошибки строк и ответов, модуль участвовал в общем блоке доработок Modbus-линейки. |
| `Modbus TCP Master` | Обмен по Modbus TCP в режиме master. | В 2024 DevStudio и Server получили поддержку нескольких станций с одинаковым номером по разным каналам, опрос через умные шлюзы, `RTU over TCP`, расширение Modbus для ПЛК ЭМИКОН, отдельные параметры связи по станции, паузы между запросами и более надёжное восстановление обмена. |
| `Modbus TCP Slave` | Обмен по Modbus TCP в режиме slave. | В 2024–2025 поддержано расширение протокола для ПЛК ЭМИКОН, UTF-16 и увеличенные строки, а также исправлены ошибки ответа и работы со строковыми данными. |
| `OPC UA Client` | Обмен с OPC UA серверами, безопасные соединения, подписки и многосерверная работа. | В 2024–2026 вырос масштаб и устойчивость: конвертация качества в `StatusCode`, увеличение лимита обслуживаемых серверов, новые параметры таймера жизни подписки, корректное восстановление после разрыва, улучшение работы с резервными ПЛК, исправления сертификатов и Linux-устойчивости. |
| `OPC UA Server` | Предоставление данных через OPC UA. | С 2023 в конфигурации можно использовать несколько экземпляров `OPC UA Server` для выдачи разным клиентам разных наборов данных. В 2025 поддержаны `CA Signed Certificate management`, CRL и новые политики безопасности `Aes128-Sha256-RsaOaep`, `Basic256Sha256`, `Aes256-Sha256-RsaPss`. |
| `Process Monitoring` | Мониторинг процессов ОС. | С 2023 появился `ProcessMonitor`, позволяющий получать данные о процессах Linux, использовании диска и RAM. В 2026 исправлена работа отслеживания процессов при запуске от непривилегированного пользователя. |
| `SNMP Manager` | Мониторинг и обмен по SNMP, приём трапов, журналирование. | В 2024–2026 улучшены журналирование и типизация входящих кадров, работа с контекстом для разделения доступа к нескольким устройствам, сброс сохранённого времени агента, частично сняты ограничения по уведомлениям от разных агентов с одного IP/порта. |
| `SQL Connector` | Подключение к SQL-БД, выполнение запросов и обмен с внешними БД. | До 2024 уже появился вынос пароля в отдельный зашифрованный параметр. В 2024 добавлены неявные приведения ODBC-типов большей разрядности к меньшей и разделение запросов по сессиям. В 2025 исправлено выполнение запросов после потери и восстановления соединения с БД. |
| `Snapshot` | Формирование файлов-срезов и восстановление состояния. | В 2023–2024 добавлены формирование файлов-срезов нужного формата, восстановление из стороннего формата, сохранение файла-среза перед остановкой сервера/модуля и возможность настраивать эти параметры из DevStudio. |
| `SysLog.Client` | Отправка Syslog-сообщений внешним получателям. | В 2024 появился самостоятельный `Syslog Client`, обеспечивающий накопление и отправку Syslog-сообщений. В 2025 в статистике стали отображаться данные получателя. |
| `Write.VQT` | Независимое управление `Value`, `Quality`, `Timestamp` сигнала. | В последующих релизах этот контур использовался в сочетании с развитием адресации, логики и серверной обработки VQT; явное расширение функциональности в архиве зафиксировано слабее, чем по основным коммуникационным модулям. |
| `Data Buffer` | Буфер хранения текущих и предыдущих значений сигналов в памяти. | В 2026 добавлен параметр `Перекладывать первое значение`; затем исправлена последовательность обработки данных от `OPC UA Server`, влияющая на этот режим. |
| `Server.Core 5000 / 10000 / 25000` | Лицензии ёмкости Alpha.Server. | Новые функции определяются не самой лицензией, а развитием Alpha.Server и связанных модулей. Различие между артикулами ARM — только в масштабе, а не в функциональной логике. |

---

## 1.4. Итог по ARM-артикулам

### TN-CPA-ARM-5K

Полноценный одиночно стоящий АРМ с визуализацией, тревогами, графиками, веб-доступом, диагностикой, серверной логикой и широким набором протоколов обмена.

Главный прирост ценности в 2024–2026 обеспечен развитием `Alpha.Server`, `Alpha.HMI`, `Alpha.HMI.WebViewer`, `Alpha.HMI.Alarms`, `Alpha.HMI.Trends / Charts`, а также коммуникационных модулей и истории.

Ограничение определяется лицензией `Server.Core 5000`.

### TN-CPA-ARM-10K

Функционально соответствует `TN-CPA-ARM-5K`.

Отличается лицензией `Server.Core 10000`, то есть рассчитан на более крупный масштаб проекта.

### TN-CPA-ARM-25K

Функционально соответствует двум предыдущим артикулам.

Отличается лицензией `Server.Core 25000` и является самым ёмким вариантом семейства.

---

# 2. Артикулы сервера истории

Артикулы:

`TN-CPA-PHD500`

`TN-CPA-PHD1K`

## 2.1. Общий вывод по семейству PHD

Оба артикула имеют один и тот же функциональный состав:

`Historian`

`Tools`

`RMap`

`Licensing`

`DevStudio`

Главное различие — лицензируемая ёмкость архива:

`TN-CPA-PHD500` → `Historian 500`

`TN-CPA-PHD1K` → `Historian 1000`

---

## 2.2. Компоненты PHD с зафиксированным развитием

| Компонент | Функционал до 2024 года | Что добавилось / изменилось в 2024–2026 |
| --- | --- | --- |
| `Historian` | Сервер хранения истории значений и событий; долговременное хранение; работа с БД формата 3x; получение данных от Alpha.Server и выдача истории клиентам. | Ключевой скачок — `Alpha.Historian 4.0` в 2024: формат БД `4x`, запись с любой меткой времени, ускорение операций с диском и запуска БД, более компактное хранение, меньшая зависимость памяти от количества источников, новая модель конфигурации, мониторинг, CLI и централизованные политики через `Alpha.Security`. В 2025 улучшена инициализация лицензии и security-интеграция. В 2026 добавлено правило отбрасывания записей с недопустимым отклонением временной метки. |
| `RMap` | SQL-интерфейс к оперативным и историческим данным в реляционном виде. | В 2024 ускорено выполнение запросов истории по именам сигналов. На практике это повышает удобство аналитики, отчётности и клиентских SQL-интеграций поверх исторических данных. |
| `DevStudio` | Среда проектирования и развёртывания, в том числе конфигураций историзации. | В 2024 улучшены построение и публикация, CLI, работа с отдельными проектами, контроль корректности конфигураций, построение дублирующих серверов истории и настройка параметров истории через новый серверный функционал. |
| `Historian.Compaction` | Оптимизация и уплотнение хранения исторических данных. | После перехода к `4x` возросла эффективность хранения, очистки и обслуживания БД. На уровне практического эффекта это выразилось в более быстрой работе и меньших накладных расходах по памяти и диску. |
| `Historian 500 / 1000` | Лицензии ёмкости сервера истории. | Новые возможности определяются развитием самого `Alpha.Historian`, а не лицензией. Различие между артикулами PHD — в объёме лицензируемой ёмкости. |

---

## 2.3. Итог по PHD-артикулам

### TN-CPA-PHD500

Сервер истории на базе `Alpha.Historian` с SQL-доступом через `Alpha.RMap` и инженерным сопровождением через `Alpha.DevStudio`.

Главный прирост ценности в 2024–2026 — переход на поколение `Alpha.Historian 4.x`.

Отличие от PHD1K — только в лицензируемой ёмкости архива.

### TN-CPA-PHD1K

Функционально соответствует `TN-CPA-PHD500`.

Отличается лицензией `Historian 1000`.

Все новые возможности `Alpha.Historian 4.x` применимы в полном объёме.

---

# 3. Ключевые выводы

1. ARM-артикулы развивались главным образом за счёт серверного и HMI-контура, а не за счёт изменения состава лицензий.

2. Наиболее заметный прирост в 2024–2026 гг. дали:

`Alpha.Server`;

`Alpha.HMI` и `Alpha.HMI.WebViewer`;

`Alpha.HMI.Alarms`;

`Alpha.HMI.Trends / Alpha.HMI.Charts`;

`Alpha.DevStudio`;

коммуникационные модули `IEC-104`, `Modbus`, `OPC UA`, `SNMP`, `MQTT`, `SQL Connector`, `HUB`, `Snapshot`.

3. PHD-артикулы получили основной прирост ценности за счёт перехода к Alpha.Historian 4.x и ускорения SQL-доступа через `Alpha.RMap`.

4. Различия внутри каждого семейства артикулов — в первую очередь масштабные, а не функциональные:

ARM: 5K / 10K / 25K;

PHD: 500 / 1000.

---

# 4. Практический вывод для оформления внешнего документа

Если документ пойдёт дальше в КП, презентацию или клиентский отчёт, рекомендуется:

в основной части использовать только актуальные продуктовые имена (`Alpha.Server`, `Alpha.HMI`, `Alpha.HMI.WebViewer`, `Alpha.HMI.Alarms`, `Alpha.Historian`, `Alpha.DevStudio`, `Alpha.RMap`);

старые названия из Excel оставлять только как соответствие исходному артикулу;

акцентировать не «перечень DLL/лицензий», а **рост прикладовой ценности решения** в 2024–2026 гг.