АНАЛИТИКА ПО АРТИКУЛАМ
ИЗ ТАБЛИЦЫ КОМПОНЕНТОВ

Функционал компонентов до 2024 года
и развитие в 2024–2026 гг.

Подготовлено на основе состава артикулов, аудита Alpha.Server / Alpha.Historian
и локальных конспектов модулей Alpha Platform.

# 1. Цель документа

Документ подготовлен для анализа артикулов из исходной таблицы компонентов. По каждому артикулу показаны: состав решения, базовый функционал входящих компонентов до 2024 года, а также ключевые изменения и новые возможности, появившиеся в период 2024–2026 гг.

# 2. Методика подготовки

В исходной таблице используются исторические и внутренние наименования компонентов. В документе они по возможности сопоставлены с актуальными сущностями Alpha Platform. Если по отдельному компоненту в изученных релизных материалах отсутствуют явные изменения за 2024–2026 гг., это прямо отмечено.

# 3. Состав анализируемых артикулов

Проанализированы пять артикулов: TN-CPA-ARM-5K, TN-CPA-ARM-10K, TN-CPA-ARM-25K, TN-CPA-PHD500 и TN-CPA-PHD1K.

TN-CPA-ARM-5K

TN-CPA-ARM-10K

TN-CPA-ARM-25K

TN-CPA-PHD500

TN-CPA-PHD1K

# 4. Нормализация терминологии

HMI-WebViewer → Alpha.HMI.WebViewer

DevStudio / Developer.Studio → Alpha.DevStudio

Historian → Alpha.Historian

Security → Alpha.Security

Server / Server.Core → Alpha.Server

HMI.Alarms / Alarms → Alpha.HMI.Alarms

HMI.Trends / Trends → Графики в Alpha.HMI (alpha.hmi.charts)

# 1. Артикулы одиночно стоящего АРМ

Артикулы:

`TN-CPA-ARM-5K`

`TN-CPA-ARM-10K`

`TN-CPA-ARM-25K`

## 1.1. Общий вывод по семейству ARM

Эти три артикула имеют одинаковый функциональный состав, но отличаются масштабом лицензии ядра:

`TN-CPA-ARM-5K` → `Server.Core 5000`

`TN-CPA-ARM-10K` → `Server.Core 10000`

`TN-CPA-ARM-25K` → `Server.Core 25000`

То есть:

**функционально** решения очень близки;

**масштабно** отличаются допустимым объёмом тегов/сигналов и серверной лицензией.

---

## 1.2. Компоненты, входящие в ARM-артикулы

### Программные компоненты

| Компонент из Excel | Функционал до 2024 года | Что появилось / изменилось в 2024–2026 |
| --- | --- | --- |
| `HMI-WebViewer` | Веб-доступ к HMI-проектам через браузер; развёртывание через IIS/Apache/NGINX; WebSocket, SSL, прокси, параметры через URL. | Существенных отдельных релизных изменений в присланном аудите не выделено. Актуальная роль сохраняется как веб-доступ к проектам Alpha.HMI. |
| `HMI.Charts` | Отображение оперативных и исторических графиков в HMI. | В актуальной терминологии — встроенные графики **alpha.hmi.charts**. Из связанных изменений: в 2024 исправлялись проблемы получения границ истории PostgreSQL, из-за которых не строились графики в HMI.Trends; тем самым повысилась надёжность графического анализа исторических данных. |
| `HMI.Tables` | Табличное представление данных, модели данных, столбцы, декораторы, заполнение из источников и вручную. | Отдельные релизные изменения 2024–2026 в изученных материалах не выделены. |
| `HMI.Security` | Интеграция HMI с подсистемой безопасности Alpha.Security: авторизация, права, управление доступом. | Отдельные изменения в HMI-слое не выделены; косвенно усиливалась серверная и security-интеграция платформы. |
| `HMI.CommonLib` | Базовые общие библиотеки и механизмы исполнения HMI-проектов. | В присланных материалах отдельные изменения не выделены. |
| `HMI.SecurityConfigurator` | Настройка и интеграция политик безопасности для клиентского уровня HMI. | Отдельные изменения 2024–2026 не выделены. |
| `HMI.Alarms` | Просмотр оперативных и исторических тревог/событий, квитирование, фильтрация, сортировка, цветовая сигнализация, экспорт, печать. | В актуальной линейке — **Alpha.HMI.Alarms 3.3**. В 2024–2025 качество работы улучшалось косвенно за счёт доработок `OPC AE Server`, OAT и отображения зон/квитирования. В BACnet Client (2024) добавлено преобразование BACnet-событий для отображения в Alpha.HMI.Alarms. |
| `HMI.Trends` | Исторически — отображение трендов и графиков оперативных/исторических данных. | В актуальной линейке отдельный standalone Trends не продвигается; корректнее трактовать как графики в **Alpha.HMI**. Отдельных новых функций по старому модулю в изученных материалах не выделено. |
| `HMI.Explorer` | Навигация по объектам/данным HMI-проекта, просмотр структуры, доступ к данным. | Отдельные релизные изменения 2024–2026 не выделены. |
| `HMI.SetPoints` | Ввод и изменение уставок/параметров оператором через HMI. | Отдельные релизные изменения не выделены. |
| `HMI.IntegrityControl` | Контроль целостности/состояния проектных и runtime-компонентов HMI. | Отдельные изменения не выделены. |
| `HMI.Statistics` | Отображение статистики/служебных метрик в клиентском интерфейсе. | Отдельные изменения не выделены. |
| `HMI.ComtradeViewer` | Просмотр COMTRADE-файлов и осциллограмм в составе HMI. | Отдельные изменения 2024–2026 не выделены. |
| `HMI.SystemLogViewer` | Просмотр системных журналов/служебных сообщений в HMI. | Отдельные изменения не выделены. |
| `HMI.AdminConsole` | Подключение к серверу истории, просмотр статуса и БД, метрики 4x, редактирование политик через Security. | После выхода **Alpha.Historian 4.0** роль компонента усилилась за счёт нового формата БД 4x, новых метрик и мониторинга серверов истории. |
| `Security` | Подсистема безопасности: LDAP, учётные записи, аудит, контроль доступа, политики безопасности. | В присланном аудите отдельного changelog по Alpha.Security нет. Косвенно важны новые интеграции: `Security Client` в Alpha.Server (с 2023), политики Historian через Alpha.Security (с 2024). |
| `Domain` | Инфраструктура домена: объединение Server / AccessPoint / Security в единую среду исполнения. | Отдельных релизных изменений 2024–2026 в присланном аудите не выделено. |
| `Server` | Ядро: ввод-вывод, коммуникации, вычисления, события, буферизация, резервирование, обмен с HMI и Historian. | Это самый активно развивавшийся компонент. В 2024–2026 появились/усилились: Syslog Client, BACnet-функции, разворот инициации TCP↔HUB, транзакционная и буферная оптимизация, новый механизм фильтрации значений, согласование конфигураций резервной пары, аутентификация TCP/HUB, универсальный IEC-104, MDLC Client, новые режимы резервирования и диагностика каналов/устройств. |
| `Tools` | Диагностические инструменты: OpcExplorer, EventLogViewer. | Отдельные релизные изменения 2024–2026 в присланном аудите не выделены. |
| `Licensing` | Слой лицензирования платформы и компонентов. | В присланных материалах отдельные изменения по licensing-слою не выделены. |
| `DevStudio` | Среда проектирования, компиляции, сборки, развёртывания, публикации и командной автоматизации. | В 2025 косвенно усилилась связка с развертыванием Alpha.Server: с версии 6.4.17 идентификатор экземпляра Alpha.Server задаётся при развёртывании из Alpha.DevStudio. |

### Лицензионные компоненты ARM

| Компонент из Excel | Функционал до 2024 года | Что появилось / изменилось в 2024–2026 |
| --- | --- | --- |
| `AE Server wo OPC` | Сервер событий/аварий без OPC-интерфейса, базовая генерация и маршрутизация событий. | Явно не выделен как самостоятельный компонент в аудите; развитие тревожной части шло через `OPC AE Server` / OAT / HMI.Alarms. |
| `Alarms` | Тревожная подсистема: отображение, фильтрация, квитирование событий. | В актуальной линейке следует трактовать через **Alpha.HMI.Alarms**. В 2024–2025 исправлялись ошибки отображения OAT, зон, квитирования подавленных событий и корректности состава событий после переподключения. |
| `DTS Client` | Обмен с подсистемой передачи данных «Портал» (АО РАСУ). | Новый модуль появился в 2022. В 2024–2026 в присланном аудите существенные новые доработки не выделены. |
| `Data Buffer` | Буферизация данных в памяти, хранение текущих/предыдущих значений, доступ через адресные параметры. | В 2026 добавлен параметр `Перекладывать первое значение`; затем исправлена последовательность обработки данных от OPC UA Server, влияющая на этот режим. |
| `Developer.Studio` | Полная инженерная среда разработки и развёртывания. | См. `DevStudio`: в 2025 усилилась связь с развёртыванием и идентификатором экземпляра Alpha.Server. |
| `Developer.Studio.Lite` | Упрощённый инженерный доступ/редактирование для облегчённых сценариев. | Отдельных изменений 2024–2026 в изученных материалах не выделено. |
| `Diagnostic` | Диагностика и просмотр журналов/событий работы платформы. | Отдельных новых функций в присланном аудите не выделено. |
| `FI.Reader` | Чтение данных через файловый интерфейс. | В аудите 2024–2026 отдельные изменения не выделены. |
| `FI.Writer` | Запись данных через файловый интерфейс. | В аудите 2024–2026 отдельные изменения не выделены. |
| `FS Generator` | Генерация файловых структур/файловых представлений. | Отдельные изменения не выделены. |
| `HMI` | Клиентская визуализация: мнемосхемы, формы, скрипты, графические и UI-компоненты. | В актуальной линейке — **Alpha.HMI 2.0**. Самостоятельный changelog в присланном аудите отсутствует; новые возможности ARM в 2024–2026 в основном приходят через серверные улучшения, Historian 4x, BACnet/OPC/TCP/HUB/буферизацию. |
| `HMI.Alarms` | Встроенный/связанный функционал просмотра тревог. | См. выше: усиление через OAT, BACnet-события, исправления отображения зон/квитирования. |
| `HMI.Design` | Дизайнер экранных форм и интерфейсов HMI. | Отдельных релизных изменений в присланном аудите не выделено. |
| `HMI.Trends` | Просмотр трендов в HMI-контуре. | Актуальнее трактовать как встроенные графики HMI; отдельного нового функционала по старому имени в изученных материалах не выделено. |
| `HUB` | Концентрация и маршрутизация данных между узлами, включая Alpha.Link/TCP-связки. | В 2024–2025 заметно развился: разворот инициации TCP↔HUB, корректный переход из РЕЗЕРВ в РАБОТА с запросом актуальных значений, отсутствие читателя буфера без буферируемых источников, ускорение чтения буфера, аутентификация по паролю, пауза/возобновление подписки, диагностика каналов, исправления чтения буфера и обмена с AccessPoint. |
| `HUB.OperValuesOnly` | Режим/вариант концентратора, ориентированный на передачу только оперативных значений. | В аудите отдельные новые функции не выделены; применимы общие улучшения `HUB`. |
| `History.H` | Работа с историей в собственном формате Alpha.Historian. | В 2024 произошло ключевое усиление через **Alpha.Historian 4.0**: новый формат БД 4x, запись с любой меткой времени, ускорение чтения/запуска, новый мониторинг и CLI. В 2026 добавлено правило отбрасывания записей с недопустимым отклонением метки времени. |
| `History.SQL` | Сохранение/чтение истории через SQL-ориентированные хранилища (PostgreSQL/MS SQL). | В 2024–2026 исправлялись ошибки работы с PostgreSQL, запросов истории при потере связи, файловой/оперативной очереди, а также добавлены SQL-скрипты MS SQL для истории значений. |
| `IEC 101 Master` | Обмен с устройствами по IEC 60870-5-101 в режиме master. | В 2025 появились служебный сигнал `Connected`, отправка синхронизации времени при установке соединения; в 2025/2026 добавлена поддержка разных размеров полей ASDU, станций >255, широковещательных номеров 255/65535. |
| `IEC 101 Slave` | Обмен по IEC 60870-5-101 в режиме slave. | В 2026 исправлены периодические разрывы связи на части Linux-систем. Отдельных новых функций 2024–2025 немного. |
| `IEC 104 Master` | Обмен по IEC 60870-5-104 в режиме master. | Один из самых заметно развивавшихся модулей: работа с несколькими станциями по разным каналам, параметры взаимодействия по станции, обработка качества МЭК, логирование валидации данных, отдельное TCP-подключение для устройства, общий опрос при установлении связи, новый алгоритм очереди входящих данных, режимы резервных каналов; в 2026 часть функционала перешла в общий модуль IEC-104. |
| `IEC 104 Slave` | Обмен по IEC 60870-5-104 в режиме slave. | В 2024 появились разные общие адреса ASDU в одном источнике, параметры взаимодействия по станции, команды с предварительным выбором, служебные IEC-команды; в 2025/2026 эволюция завершилась переходом к универсальному модулю IEC-104. |
| `Logic` | Модуль логики / вычислений / обработчиков событий. | В 2024–2025 шла оптимизация обработки результатов вычислений, уменьшение потребления памяти, вычисление формул по начальным значениям, улучшение ошибок внешних функций, исправления зависаний и ошибок типов/массивов/логических типов. |
| `Logics.Module` | Логический модуль как исполняемая часть серверной логики. | Применимы те же изменения, что и для `Logic`. |
| `MQTT Client` | Обмен данными по MQTT. | В 2025 реализован новый алгоритм работы очередей приёма и отправки данных. |
| `Modbus RTU Master` | Обмен по Modbus RTU в режиме master. | В 2025–2026: новые параметры реакции на ошибочные ответы по шине, отключение станции при превышении лимита ошибочных ответов, статистика по каналу, служебный сигнал разрешения запросов станции. |
| `Modbus RTU Slave` | Обмен по Modbus RTU в режиме slave. | В 2025 включён в общий блок улучшений/исправлений вместе с RTU/TCP Master/Slave; отдельно исправлялись ошибки строк и ответов. |
| `Modbus TCP Master` | Обмен по Modbus TCP в режиме master. | В 2024–2025: станции с одинаковым номером по разным каналам, отдельные параметры связи по станции, адресация по конкретному устройству, пауза между запросами, исправления для строк, резервных режимов и восстановления обмена. |
| `Modbus TCP Slave` | Обмен по Modbus TCP в режиме slave. | В 2025 участвовал в общем блоке улучшений/исправлений; отдельно исправлялись ошибки работы со строками и ответами. |
| `Net Diag` | Сетевой мониторинг/диагностика. | В изученных материалах отдельная эволюция под этим названием не выделена. |
| `OPC AE Server` | Сервер событий и аварий OPC AE: генерация, квитирование, агрегация, OAT, подавление/блокировка. | Один из самых активно развивавшихся функциональных блоков: улучшения OAT, пользовательских атрибутов, повторной генерации, новых агрегаторов, задержки генерации события, исправления целостности OAT, квитирования, подавления, зон и корректности отображения в HMI.Alarms. |
| `OPC DA Client` | Получение и запись данных через OPC DA. | В аудите 2024–2026 новых крупных функций немного; в 2025 усилился общий стек безопасности/обмена, но именно по модулю в изученных материалах явные новые функции почти не выделены. |
| `OPC DA Server` | Предоставление данных Alpha.Server по OPC DA. | Существенных новых функций 2024–2026 в присланном аудите не выделено. |
| `OPC UA Client` | Обмен с OPC UA серверами, подписки, безопасные соединения, работа с несколькими серверами. | Очень заметная эволюция: конвертация качества в StatusCode, рост лимита числа обслуживаемых серверов со 100 до 200, новые параметры таймера жизни подписки, восстановление данных после разрыва, корректная работа с резервными ПЛК и несколькими точками подключения, повышение устойчивости на Linux. |
| `OPC UA Server` | Предоставление данных через OPC UA. | В 2025 поддержаны `CA Signed Certificate management`, CRL, новые политики безопасности `Aes128-Sha256-RsaOaep`, `Basic256Sha256`, `Aes256-Sha256-RsaPss`; также исправлялись проблемы передачи данных клиентам и потребления памяти. |
| `OPC UA Server RO` | OPC UA Server в режиме read-only. | Отдельный changelog по read-only-варианту в присланных материалах не выделен; применимы общие серверные улучшения OPC UA. |
| `Process Monitoring` | Мониторинг процессов/служб ОС. | В 2023 появился `ProcessMonitor`; в 2026 исправлена работа отслеживания процессов на Linux при запуске от непривилегированного пользователя. |
| `SNMP Manager` | Обмен и мониторинг по SNMP, получение трапов, авторизация, журналирование. | В 2025 добавлена работа с контекстом для разделения доступа к нескольким физическим/логическим устройствам и сброс сохранённого времени агента; в 2026 частично сняты ограничения на уведомления от разных агентов с одного IP/порта. |
| `SQL Connector` | Интеграция с SQL-БД, чтение/запись, строки подключения, работа через ODBC/SQL-соединения. | С 2024 улучшена секретная часть строки подключения; в 2025 исправлено выполнение запросов после потери и восстановления связи с БД. |
| `Server.Core 5000` | Лицензия ядра Alpha.Server на объём до 5000 тегов/сигналов. | Новые функции определяются не лицензией, а развитием самого Alpha.Server 2024–2026. |
| `Server.Core 10000` | Лицензия ядра Alpha.Server на объём до 10000 тегов/сигналов. | Новые функции определяются развитием Alpha.Server, а не самой лицензией. |
| `Server.Core 25000` | Лицензия ядра Alpha.Server на объём до 25000 тегов/сигналов. | Новые функции определяются развитием Alpha.Server, а не самой лицензией. |
| `Snapshot` | Формирование срезов данных/состояния системы. | В 2024: шаблоны и сохранение файла-среза перед остановкой; индексы, работа с неуникальными индексами, исключения по индексам. |
| `SysLog.Client` | Отправка Syslog-сообщений внешним получателям. | В 2024 появился `Syslog Client`: накопление и отправка Syslog-сообщений, в 2025 — отображение данных получателя в статистике. |
| `Syslog Server` | Приём и обработка системных логов. | В присланном аудите отдельные новые функции 2024–2026 почти не выделены. |
| `ToolsPlus` | Расширенный набор инженерно-диагностических инструментов. | Отдельные изменения не выделены. |
| `Trends` | Исторически — отдельный модуль просмотра трендов. | В актуальной линейке корректнее трактовать как функциональность графиков в Alpha.HMI. В присланных материалах отдельной новой эволюции standalone Trends нет. |
| `WebViewer` | Веб-доступ к HMI-проектам. | См. `HMI-WebViewer`: значимых новых функций 2024–2026 в присланном аудите не выделено. |
| `Write.VQT` | Независимое изменение Value / Quality / Timestamp сигнала. | В явном changelog 2024–2026 отдельные новые функции не выделены. |

---

## 1.3. Итог по каждому ARM-артикулу

### TN-CPA-ARM-5K

Полный функционал АРМ оператора/диспетчера с визуализацией, тревогами, графиками, веб-доступом, диагностикой и широким набором коммуникационных возможностей Alpha.Server.

Ограничение по масштабу определяется лицензией `Server.Core 5000`.

Главный прирост 2024–2026 пришёлся на:

Alpha.Server;

OPC AE / OAT / тревоги;

OPC UA;

IEC-104 / Modbus / MQTT / SNMP;

буферизацию, резервирование, диагностику;

косвенно — Historian 4x и улучшение связки с HMI.

### TN-CPA-ARM-10K

Функционально совпадает с `TN-CPA-ARM-5K`.

Отличие: лицензия `Server.Core 10000`, то есть более крупный масштаб проекта.

Все серверные улучшения 2024–2026 применимы в том же объёме.

### TN-CPA-ARM-25K

Функционально совпадает с `TN-CPA-ARM-5K` и `TN-CPA-ARM-10K`.

Отличие: лицензия `Server.Core 25000`.

Это самый ёмкий вариант из трёх при том же функциональном составе.

---

# 2. Артикулы сервера истории

Артикулы:

`TN-CPA-PHD500`

`TN-CPA-PHD1K`

## 2.1. Общий вывод по семейству PHD

Оба артикула имеют одинаковый функциональный состав:

`Historian`

`Tools`

`RMap`

`Licensing`

`DevStudio`

Различие только в лицензии ёмкости:

`TN-CPA-PHD500` → `Historian 500`

`TN-CPA-PHD1K` → `Historian 1000`

---

## 2.2. Компоненты, входящие в PHD-артикулы

| Компонент из Excel | Функционал до 2024 года | Что появилось / изменилось в 2024–2026 |
| --- | --- | --- |
| `Historian` | Сервер истории значений и событий; долговременное хранение технологических данных; работа с базами 3x; получение данных от Alpha.Server; выдача истории клиентам и другим компонентам. | Ключевой скачок — **Alpha.Historian 4.0 (2024)**: новый формат БД 4x, запись с любой меткой времени, лучшая производительность дисковых операций, более компактное хранение, меньшая зависимость памяти от числа источников, быстрый запуск БД, новая конфигурационная модель, мониторинг, CLI, централизованные политики через Alpha.Security. В 2025 улучшена инициализация лицензии и интеграция с Alpha.Security. В 2026 для БД 4x добавлена возможность отбрасывать записи с недопустимым отклонением метки времени. |
| `Tools` | Диагностические инструменты: просмотр журналов, работа с OPC, диагностика окружения. | В материалах 2024–2026 отдельные изменения по Tools не выделены. |
| `RMap` | SQL-интерфейс к оперативным и историческим данным в реляционном представлении, интеграция с внешними аналитическими системами. | В присланном аудите отдельный changelog по RMap отсутствует. Функционально его ценность возрастает за счёт расширения возможностей Historian 4x и серверной части платформы. |
| `Licensing` | Лицензирование сервера истории и ёмкости архива. | Отдельных изменений 2024–2026 в присланных материалах не выделено. |
| `DevStudio` | Инженерная среда для проектирования и развёртывания, в том числе инфраструктуры историзации. | Самостоятельных новых функций именно для PHD-артикулов в аудите не выделено, но общая инженерная цепочка платформы сохраняется. |
| `Diagnostic` | Базовая диагностика. | В присланных материалах отдельные изменения не выделены. |
| `Historian 500` | Лицензия ёмкости сервера истории на соответствующий объём. | Новые функции определяются развитием самого Alpha.Historian, а не лицензии. |
| `Historian 1000` | Лицензия ёмкости сервера истории на соответствующий объём. | Новые функции определяются развитием самого Alpha.Historian, а не лицензии. |
| `Historian.Compaction` | Механизмы уплотнения/оптимизации хранения исторических данных. | После перехода к 4x в 2024 возросла эффективность кластеризации данных, работы с диском и запуска БД; в 2025–2026 точечные улучшения касались корректности лицензирования и обработки временных меток. |
| `ToolsPlus` | Расширенные инструменты инженерной и диагностической поддержки. | В присланных материалах отдельные изменения не выделены. |

---

## 2.3. Итог по каждому PHD-артикулу

### TN-CPA-PHD500

Сервер истории на базе Alpha.Historian с SQL-доступом через RMap и инженерным сопровождением через DevStudio/Tools.

Главный прирост 2024–2026 — переход на **Alpha.Historian 4.x**.

Отличие от PHD1K только в лицензии ёмкости архива.

### TN-CPA-PHD1K

Функционально совпадает с `TN-CPA-PHD500`.

Отличие только в лицензии `Historian 1000`.

Все новые функции Historian 4.x применимы аналогично.

---

# 3. Концентрированная выжимка: что реально нового появилось после 2024 года

## Для ARM-артикулов

Наиболее важные новые возможности 2024–2026:

развитие **Alpha.Server** как ядра: буферизация, резервирование, фильтрация значений, диагностика, аутентификация, управление экземплярами;

резкое усиление **OPC AE / тревожной подсистемы**: OAT, агрегаторы, задержка генерации, корректное отображение зон/подавления/квитирования;

значимое развитие **OPC UA Client / Server**: масштабирование, сертификаты, политики безопасности, устойчивость после разрывов;

развитие промышленных протоколов: **IEC-104**, **Modbus TCP/RTU**, **MQTT**, **SNMP**, **BACnet**, затем **MDLC Client**;

развитие связки **TCP Server ↔ HUB** и обмена с **Alpha.AccessPoint**;

улучшение поддержки графиков и исторических данных за счёт развития Historian / PostgreSQL / серверной части.

## Для PHD-артикулов

Наиболее важные новые возможности 2024–2026:

выпуск **Alpha.Historian 4.0** как нового поколения сервера истории;

формат БД **4x**;

запись с любой меткой времени;

повышение производительности, снижение накладных расходов по памяти и диску;

новый мониторинг, CLI и новая модель конфигурации;

централизованные политики через Alpha.Security;

в 2026 — контроль допустимого отклонения временных меток для БД 4x.

---

# 5. Выводы

Артикулы семейства TN-CPA-ARM отличаются прежде всего масштабом лицензии Alpha.Server, при близком функциональном составе.

Основной прирост ценности ARM-артикулов в 2024–2026 гг. обеспечен развитием Alpha.Server, подсистемы тревог, OPC UA, коммуникационных протоколов, буферизации и резервирования.

Артикулы семейства TN-CPA-PHD функционально близки друг к другу и различаются в основном лицензируемой ёмкостью сервера истории.

Ключевое развитие PHD-артикулов связано с переходом Alpha.Historian на поколение 4.x и появлением формата БД 4x.

Примечание: для внешних материалов рекомендуется использовать актуальные продуктовые названия Alpha Platform, а исторические внутренние наименования оставлять только как соответствие исходной спецификации.